Опросный лист

для заказа абсорбционных бромистолитиевых

холодильных машин АБХМ с паровым и водяным обогревом

АБХМ с паровы или водяным обогревом конструкции ТЕПЛОСИБМАШа с одноступенчатой или двух ступенчатой регенерацией раствора предназначены для охлаждения воды или других жидких сред до +615ОС в технологических системах охлаждения, системах кондиционирования воздуха и т.д. В качестве источника энергии для охлаждения в одноступенчатых машинах используется греющий водяной пар низкого давления  0,20,7 ати или горячая вода 95120ОС. В двухступенчатых машинах используется пар среднего давления 47 ати.

Для выбора требуемого типо-размера холодильной машины заказчиком представляются данные согласно опросного листа.

1. Назначение холодильной машины (характеристика охлаждаемого объекта, технологическое оборудование, система кондиционирования и т.д.) _______________ _______________________________________________________________________.

2. Характеристика охлаждаемой среды:

- наименование, физические свойства (кроме воды) _______________________ _____________________________________________________________________;

- расход  или требуемая холодопроизводительность ______________________ _____________________________________________________________________;

- температура, начальная, конечная ____________________________________ _____________________________________________________________________;

- давление __________________________________________________________.

3. Характеристика греющего источника (пар или горячая вода):

- давление греющего пара _____________________________________________;

- температура пара или горячей воды ____________________________________

4. Характеристика охлаждающей воды:

- температура охлаждающей воды, номинальная, максимальная, минимальная;

- давление __________________________________________________________.

5. Режим работы (сезонность, колебания нагрузки) _________________________   _____________________________________________________________________.

- Специальные требования заказчика __________________________________________________________________

- Реквизиты заказчика (наименование организации, адрес, контактные телефоны) ____________________________________________________________________

Подпись руководителя организации, печать.

Заполненный опросный лист направляется по адресу: ООО "ОКБ ТЕПЛОСИБМАШ"                        г. Новосибирск, 630090, Пр. Лаврентьева, 1

Факс 33-10-97, E-mail: tepsm@mail.ru

Контакт. тел. (383-2) 30-75-60, 39-10-43

Опросный лист

для заказа абсорбционных бромистолитиевых

холодильных машин АБХМ на газовом топливе

АБХМ на газовом топливе конструкции ТЕПЛОСИБМАШа предназначены для охлаждения воды или других сред до +615ОС в технологических системах охлаждения, системах кондиционирования воздуха и т.д. В качестве источника энергии для охлаждения используется тепловая энергия газового топлива, сжигаемого в топке холодильной машины. Теплота,  отводимая от охлаждаемой воды и греющего источника сбрасывается с охлаждающей водой в градирню. Холодильные машины на газовом топливе могут использоваться в качестве водогрейного котла для сезонной выработки тепла.

Для выбора требуемого типо-размера холодильной машины заказчиком представляются данные согласно опросного листа.

1. Назначение холодильной машины (характеристика охлаждаемого объекта, технологическое оборудование, система кондиционирования и т.д.) _______________ _______________________________________________________________________.

2. Характеристика охлаждаемой среды:

- наименование, физические свойства (кроме воды) _______________________ _____________________________________________________________________;

- расход  или требуемая холодопроизводительность ______________________ _____________________________________________________________________;

- температура, начальная, конечная ____________________________________ _____________________________________________________________________;

- давление __________________________________________________________.

3. Характеристика охлаждающей воды:

- наименование, жесткость, механические примеси (оборотная вода со сбросом теплоты в градирню, нагреваемая вода для потребителя) ____________________ _____________________________________________________________________;

- температура охлаждающей воды, номинальная, максимальная, минимальная;

- давление __________________________________________________________.

4. Режим работы (сезонность, колебания нагрузки) _________________________   _____________________________________________________________________.

- Специальные требования заказчика (сезонная выработка тепла и холода и т.д.) __________________________________________________________________

- Реквизиты заказчика (наименование организации, адрес, контактные телефоны) ____________________________________________________________________

Подпись руководителя организации, печать.

Заполненный опросный лист направляется по адресу: ООО "ОКБ ТЕПЛОСИБМАШ"                        г. Новосибирск, 630090, Пр. Лаврентьева, 1

Тел. (383-2) 30-75-60, 39-10-43, Факс 33-10-97, E-mail: tepsm@mail.ru